## Prilog 2
Prilog 2. Troškovnik - Laboratorijski potrošni materijal za kromatografiju
Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet
Hallerova aleja 7, 42000 Varaždin
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: Jednostavna nabava 84/2020
NABAVA OPREME: Grupa II - Laboratorijski potrošni materijal za kromatografiju
OPIS PREDMETA NABAVE: Predmet nabave je laboratorijski potrošni materijal, a nabavljaju se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.01.1.1.04.0006 pod nazivom Otpad i Sunce u službi fotokatalitičke razgradnje Mikroonečišćivala u vodama (OS-Mi).
R. BR. | STAVKA | SPECIFIKACIJA | Količina (kom) | Jedinica Pak/Kom | Količina* | Proizvođač | Kataloška oznaka | Jedinična cijena bez PDV-a/kn | Ukupna cijena bez PDV-a/kn | Zadovoljava zahtjev minimalne tehničke specifikacije, DA / NE
1 | Filter za špricu (syringe filter) | PET 13mm 0.45um | 100
2 | Filter za špricu (syringe filter) | PET 25mm 0.22um | 100
3 | Filter za špricu (syringe filter) | PTFE 4mm, 0.22µm | 100
4 | Filter za špricu (syringe filter) | PTFE 4mm, 0.45µm | 100
5 | Filter za špricu (syringe filter) | PTFE 13mm, 0.22µm,s pretfiltrom | 100
6 | Filter za špricu (syringe filter) | PTFE 13mm, 0.45µm, s pretfiltrom | 100
7 | Šprica, potrošna, Luer-lock vrh | 10 ml | 100
8 | Viala s navojem, čista, bez naljepnice | 2 ml (32 mm x 12 mm) | 100
9 | Viala s navojem, smeđa, bez naljepnice | 2 ml (32 mm x 12 mm) | 100
10 | Čep viale, plavi | 12 mm, PTFE (bezbojan) /crvena guma septa | 200
11 | Stalak za viale | 50 mjesta za viale 12 x 32 mm | 5
12 | Set za ekstrakciju analita na čvrstoj fazi (SPE - solid phase extraction) | Set sadrži minimalno: · staklenu kadicu za viale 16 x 150 mm s poklopcem i držačem i 20 mjesta za SPE kolonice · mjerač podtlaka s ventilom · plastične ventile, čepove, alat za izbacivanje, zaštitu vakuum pumpe i ostalo potrebno za samostalno funkcioniranje seta | 1
13 | SPE patrona | 500 mg; 6 ml | 30
14 | SPE patrona | 60mg; 1ml | 100
15 | Kolona za tekućinsku kromatografiju | C18, 3.0x100mm, 2.7um | 1
16 | Kolona za tekućinsku kromatografiju | C18, 4.6x250mm, 4um | 1
17 | Kolona za tekućinsku kromatografiju | SB-Aq,4.6x150mm,2.7um | 1
* ponuditi pakiranje s minimalnim brojem traženih komada
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a / kn
PDV 25% / kn
UKUPNA CIJENA S PDV-om / kn