## Prilog 1
Prilog 1. Troškovnik - Laboratorijski potrošni materijal - uobičajeni
Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet
Hallerova aleja 7, 42000 Varaždin
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: Jednostavna nabava 84/2020
NABAVA OPREME: Grupa I. - Laboratorijski potrošni materijal - uobičajeni
OPIS PREDMETA NABAVE: Predmet nabave je laboratorijski potrošni materijal, a nabavljaju se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.01.1.1.04.0006 pod nazivom Otpad i Sunce u službi fotokatalitičke razgradnje Mikroonečišćivala u vodama (OS-Mi).
R. BR. | STAVKA | SPECIFIKACIJA | Jedinica | Količina | Jedinica Pak/Kom/m | Količina* | Proizvođač | Kataloška oznaka | Jedinična cijena bez PDV-a/kn | Ukupna cijena bez PDV-a/kn | Zadovoljava zahtjev minimalne tehničke specifikacije, DA / NE
1 | Ispiralica komplet - aparatura po Drechselu, borosilikatno staklo 3.3, PP čep | 500 mL, GL 45, sinter G1 | Kom | 1
2 | Čaša staklena niska, borosilikatno staklo 3.3, graduirana | 600 mL | Kom | 2
3 | Čaša staklena niska, borosilikatno staklo 3.3, graduirana | 1 L | Kom | 2
4 | Čaša staklena niska, borosilikatno staklo 3.3, graduirana | 2 L | Kom | 2
5 | Boca plastična, HDPE, smeđa, s PP čepom | 500mL grlo 28mm | 12/Pak | 2
6 | Boca plastična, HDPE s PP čepom | 500mL, grlo 28mm | Kom | 24
7 | Laboratorijska boca, borosilikatno staklo 3.3, s PP čepom | 1 L, GL 45 | Kom | 20
8 | Boca štrcaljka, PE | 250 mL | Kom | 4
9 | Boca štrcaljka, PE | 500 mL | Kom | 4
10 | Boca štrcaljka, PE | 1 L | Kom | 4
11 | Boca štrcaljka, pipac sa strane, LDPE | 500 mL | Kom | 4
12 | Kutija s čepom, PP, bijela | 500 mL | Kom | 10
13 | Kanister četvrtast, HDPE | 12 L | Kom | 1
14 | Čep plastični, PE | NB29/32 | Kom | 5
15 | Čep plastični, PE | NB14/23 | Kom | 5
16 | Lijevak plastični, potrošni, PP ili PS | Ø:55-7,4/4,3 mm; L:27,1 mm | Kom | 10
17 | Lijevak za krutine plastični | Ø:65-15.6mm; L:20.7mm | Kom | 5
18 | Crijevo, vakuum gumeno | Ø:6/12 mm | m | 5
19 | Crijevo silikonsko | Ø:2/4 mm | m | 5
20 | Crijevo, silikonsko | Ø:3/6 mm | m | 5
21 | Crijevo, silikonsko | Ø:7/10 mm | m | 5
22 | Crijevo, PTFE | Ø:1/1,6 mm | m | 5
23 | Spojnica za crijeva, PP, mini, ravna | Ø:2,5 mm | Kom | 5
24 | Spojnica za crijeva, PP, ravna | Ø:3-5/6-10 mm | 10/Pak | 1
25 | Spojnica za crijeva, PP, ravna | Ø:4-8/8-12 mm | 10/Pak | 1
26 | Spojnica za crijeva, PP, ravna | Ø:4-8/12-16 mm | Kom | 3
27 | Spojnica za crijeva, PP, ravna | Ø:8-12/12-16 mm | Kom | 3
28 | Spojnica za crijeva, PP, L-oblik | Ø:4 mm | 10/Pak | 1
29 | Spojnica za crijeva, PP, L-oblik | Ø:6 mm | 10/Pak | 1
30 | Spojnica za crijeva, PP, L-oblik | Ø:7-9 mm | 10/Pak | 1
31 | Spojnica za crijeva, PP, L-oblik | Ø:9.11 mm | 10/Pak | 1
32 | Spojnica za crijeva, PP, L-oblik | Ø: 13-15 mm | 10/Pak | 1
33 | Spojnica za crijeva, PP, Y-oblik | Ø:3-5 mm | 10/Pak | 1
34 | Spojnica za crijeva, PP, Y-oblik | Ø:4-5 mm | Kom | 1
35 | Spojnica za crijeva, PP, Y-oblik | Ø:6-7 mm | Kom | 1
36 | Spojnica za crijeva, PP, Y-oblik | Ø:10-11 mm | Kom | 1
37 | Spojnica za crijeva, PP, Y-oblik | Ø:13-15 mm | 10/Pak | 1
38 | Spojnica za crijeva, PP, T-oblik | Ø:4-5 mm | Kom | 1
39 | Spojnica za crijeva, PP, T-oblik | Ø:6-7 mm | Kom | 1
40 | Spojnica za crijeva, PP, T-oblik | Ø:8-9 mm | Kom | 1
41 | Spojnica za crijeva, PP, T-oblik | Ø:10-11 mm | Kom | 1
42 | Spojnica za crijeva, PP, T-oblik | Ø:13-15 mm | 10/Pak | 1
43 | Stezaljka po Mohru | 50 mm | Kom | 1
44 | Stezaljka po Hoffmannu | 25 mm | Kom | 1
45 | Stezaljka po Hoffmannu | 40 mm | Kom | 1
46 | Set žlica za praškasti materijal, PP | 1,23/ 2,46/ 4,93/ 14,8 ml x3kom | Pak | 2
47 | Pinceta, tupi vrh, inox18/10 | 130 mm | Kom | 2
48 | Špatula dvostruka, inox18/10 | L:185 mm, 50x90 mm | Kom | 2
49 | Škare univerzalne, inox, plastična drška | 190 mm | Kom | 2
50 | Stativ s trokrakim-o postoljem | L:800 mm; Ø:12 mm | Kom | 2
51 | Klema tri prsta, fleksibilna na stalku | L: 300mm, 0-40 mm | Kom | 1
52 | Mufa dvostruka zelena | Ø:16mm, kut 90° | Kom | 3
53 | Klema četiri prsta, plastificirana | 50-100 mm | Kom | 3
54 | Podizač od anodiziranog aluminija (laboratory jacks) | 120x140 mm, 60-243 mm, 50kg | Kom | 2
55 | Traka za brtvljenje (parafilm ili jednakovrijedno) | 100 mm x 38 m | Kom | 2
56 | aluminijska folija | 300 mm x 10m, debljina 0,03mm | Kom | 1
57 | Vrećice sa zatvaračem, natpis | 60x80 mm, 50 mL | 100/Pak | 2
58 | Vrećice sa zatvaračem, natpis | 70x100 mm, 80 mL | 100/Pak | 2
59 | Vrećice sa zatvaračem, natpis | 160x220 mm, 1 L | 100/Pak | 2
60 | Tarionik ahatni s tučkom | 150 mm/200 mL | Kom | 1
61 | Lađica porculanska za žarenje, četvrtasta | 48x26x10 mm | Kom | 10
62 | Lađica za vaganje, četvrtasta, PS | 88x88x25 mm, 100mL | 100/Pak | 1
63 | Odmjerna tikvica, A klase, borosilikatno staklo 3.3, smeđa, s PE čepom | 500 mL; NS 19/26 | Kom | 4
64 | Menzura, A klase, borosilikatno staklo 3.3 | 50mL:1mL | Kom | 2
65 | Menzura, A klase, borosilikatno staklo 3.3 | 100mL:1mL | Kom | 2
66 | Pipeta trbušasta, AS klase, AR staklo | 100mL | Kom | 1
67 | Propipeta s 3 ventila, | standard | Kom | 1
68 | Mikropipeta | 10-100 μL, jednokanalna | Kom | 1
69 | Mikropipeta | 100-1000 μL, jednokanalna | Kom | 1
70 | Mikropipeta | 250-2500 μL, jednokanalna | Kom | 1
71 | Nastavci za mikropipetu 2-200uL | 2 - 200 μL | 500/Pak | 2
72 | Nastavci za mikropipetu 50-1000uL | 50-1000 μL | 500/Pak | 2
73 | Nastavci za mikropipetu 250-2500uL | 2500 μL | 100/Pak | 5
74 | Šprica trodjelna, PVC | 10 mL | 100/Pak | 1
75 | Šprica trodjelna, PVC | 30 mL | 60/Pak | 1
76 | Stalak za kivete, PP | 10mm/16mjesta | Kom | 1
77 | Čep za reaktor s mješanjem GLS80 s vratilom i priključcima za reaktor za boce 500mL i 1L, PP, PTFE, PEEK, nehrđajući čelik | magnetsko, sidro | Kom | 1
78 | Boca za reaktor s mješanjem GLS80 i priključcima, borosilikatno staklo 3.3., PP, PTFE, PEEK, nehrđajući čelik | 2L, magnetsko, sidro, priključci: GL14 (PP), 2xGL14 (PBT), 2xGL18 (PBT) | Kom | 1
79 | Mješalo za GLS80 reaktor, propeler | magnetsko | Kom | 1
80 | Mješalo za GLS80 reaktor, sidro | magnetsko | Kom | 1
81 | Rezervni čep za reaktor s mješanjem GLS80, PP plavo/sivo | GLS80 | Kom | 1
82 | Rezervno vratilo za reaktor s miješanjem GLS80, nehrđajući čelik sa PEEK konektorom | magnetsko | Kom | 1
83 | Kada staklena | 350x220/70 mm | Kom | 2
* ponuditi pakiranje s minimalnim brojem traženih komada
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a / kn
PDV 25% / kn
UKUPNA CIJENA S PDV-om / kn