## Grupa 3 troškovnik
Naručitelj: |  | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, GEOTEHNIČKI FAKULTET |  |  |  | Ponuditelj:
Sjedište: |  | Hallerova aleja 7, 42 000 Varaždin |  |  |  | Sjedište:
OIB: |  | 16146181375 |  |  |  | OIB:
SAVJETOVANJE
NAZIV PREDMETA NABAVE: Komponente za analizu novih materijala od od reciklirane gume
Evidencijski broj nabave: JN-M-75/2021
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE (bez PDV-a): 240.000,00 kuna
Redni broj | Opis |  | Jedinica mjere | Količina | Naziv/model proizvoda, naziv proizvođača | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a u % | Iznos PDV-a | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9=4*6)
| Komponente za analizu novih materijala od reciklirane gume |  | (3): komplet; (4): 1
1. | Sustav za mikrovalnu digestiju uzoraka |  | (3): kom; (4): 1; (8): 0 | 0
2. | Stereozoom mikroskop |  | (3): kom; (4): 1; (8): 0 | 0
3. | Potrošni pribor za uređaj AAS (model Aanalyst 800 PerkinElmer ili jednakovrijedno)
3.1. | Grafitne kivete - transferzalno grijana grafitna kiveta koja omogućava brzo i ravnomjerno zagrijavanje cjelokupne dužine grafitne kivete (pakiranje min. 5 kom) |  | kom | 5 |  |  | 25% | 0 | 0
3.2. | Glava plamenika za dušikov oksid - od minimalno 5 cm potrebna za rad acetilena s dušikovim oksidom. Može se koristiti s zrak-acetilen ili rotirati kako bi se osigurala osjetljivost |  | kom | 1 |  |  | 10% | 0 | 0
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
IZNOS PDV-a: | [8 empty] | 0
CIJENA PONUDE S PDV-om: | [8 empty] | 0
Mjesto i datum:
*Napomena: Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, mjesto iznosa PDV-a ostaje prazno, a na mjestu "Cijena ponuda s PDV-om" upisuje se isti iznos kao i na mjestu "Cijena ponude bez PDV-a".