## TS grupa 2
Naručitelj: |  | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, GEOTEHNIČKI FAKULTET |  | Ponuditelj:
Sjedište: |  | Hallerova aleja 7, 42 000 Varaždin |  | Sjedište:
OIB: |  | 16146181375 |  | OIB:
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE - GRUPA 2
Evidencijski broj nabave: JN-M-75/2021
Grupa 2: Predmet nabave: Uređaj za kvantitativno i kvalitativno određivanje plinova u zraku
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE (bez PDV-a): 320.000,00 kuna
SAVJETOVANJE
Funkcionalnost i svrha |  |  | Uređaj za kvantitativno i kvalitativno određivanje plinova u zraku odnosi se na uređaj za plinsku kromatografiju s uključenom programskom pneumatskom kontrolom, termalnom desorpcijom i plameno ionizacijskim detektorom (FID). Razvoj i optimizacija metode za kvalitativno i kvantitativno određivanje plinova u zraku primjenom plinske kromatografije (GC) uz plameno ionizacijski detektor (FID) i uređajem za termalnu desorpciju (TD) koji pruža mogućnost mjerenja hlapivih kontaminanata u zraku. Ovako vezani sustav zadovoljava osjetljivost i dinamički raspon aktualnih propisa te osigurava fleksibilnost za buduće analize ovisno o potrebama.
Naziv/model proizvoda, naziv proizvođača osim stavke 1.7.6.
Naziv/model proizvoda, naziv proizvođača stavka 1.7.6.
Redni broj | Minimalne tehničke karakteristike |  | Ponuđene tehničke karakteristike |  | Potvrda zahtijevanih karakteristika (DA/NE) i Reference*
1. | Uređaj za kvantitativno i kvalitativno određivanje plinova u zraku-Uređaj za plinsku kromatografiju s uključenom programskom pneumatskom kontrolom, termalnom desorpcijom i plameno ionizacijskim detektorom (FID)
1.1. | Pećnica
1.1.1. | Volumen: <10, 700 cm3
1.1.2. | Raspon temperature minimalno od ambijentalne temperature +4°C do 450°C ili više
1.1.3. | Maksimalna brzina zagrijavanja pećnice do 40°C/min ili više, uz razlučivanje temperature od 0,1°C ili bolje
1.1.4. | Opcija brzog hlađenja pećnice: od 250°C ili više do 50°C za manje od 5 minuta
1.1.5. | Temperaturne i vremenske funkcije pećnice kontrolirane putem mikroprocesora uz prikaz na dodirnom zaslonu
1.2. | Sustav za automatsko uzorkovanje (eng. "autosampler")
1.2.1. | Sa dvije ili više opcija brzine injektiranja
1.2.2. | Najmanje 105 položaja / mjesta za uzorke
1.2.3. | Reproducibilnost: <0,8% RSD ili bolje
1.3. | Programibilan "Split-splitlees" injektor za kapilarne kolone
1.3.1. | Programski protok, programirana brzina, programski tlak ili konstantan protok uz moguć odabir vakuumske kompenzacije
1.3.2. | Radna temperatura od 65°C do 495°C ili šire
1.4. | Termalna desorpcija (TD)
1.4.1. | Termalni desorber s mogućnošću analize ugljikovodika od C2 do n-C44
1.4.2. | Kapacitet: 1 ili više tubica
1.4.3. | Maksimalna temperatura: 400°C
1.4.4. | Minimalna temperatura: 50°C
1.4.5. | Elektronička kontrola: programabilno pneumatsko upravljanje (PPC)
1.4.6. | Grafičko korisničko sučelje s zaslonom osjetljivim na dodir s LCD-om u boji za intuitivno upravljanje
1.4.7. | Softver: kontrola ulaznog, izlaznog i desorbiranog protoka; upravljanje tlakom i načinom protoka; izračun postotka ubrizgavanja
1.4.8. | Sustav mora biti softverski i hardverski u potpunosti kompatibilan s plinskim kromatografom i svom pripadajućom opremom
1.4.9. | Protok plina nosioca: 0-2 mL/min; Brzina: 0 do 200 cm/s
1.4.10. | Visina x dubina x širina: manje od 50 cm x 65 cm x 45 cm
1.5. | Plamenoionizacijski detektor (FID)
1.5.1. | Najveća radna temperatura do 450°C ili više
1.5.2. | Dinamički raspon 109 ili više
1.5.3. | Početni plin nije potreban
1.6. | Programska podrška za upravljanje instrumentom i obradu podataka
1.6.1. | Kompletna kontrola svih kromatografskih parametara
1.6.2. | Kompenzacija bazne linije uz softversku kalibraciju temperature peći i protoka plina nositelj u PPC (programska pneumatska kontrola)
1.7. | Ostalo
1.7.1. | Dimenzije plinskog kromatografa (duljina x visina x širina): ne veće od 75 cm x 80 cm x 55cm
1.7.2. | Težina plinskog kromatografa: < 55 kg
1.7.3. | Potrošni materijal za rad: Kapilarna kolona 30 m x 0.25 mm I.D. x 0.25 µm
1.7.4. | Standardna grijana prijenosna cijev duljine min. 1050 mm za rad do min. 300°C
1.7.5. | Sustav za otklanjanje vlage u instrumentu (isušivač)
1.7.6. | Stolno računalo u kompletu sa LCD monitorom veličine najmanje 22”, tipkovnicom s hrvatskim dijakritičkim znakovima i mišom te predinstaliranim pripadajućim operativnim sustavom u širokoj primjeni s pripadajućom licencom i pripadajućim softverom za prikupljanje, obradu i pohranu podataka s instrumenta. Energetska učinkovitost opreme mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti posljednje inačice norme Energy Star ili jednakovrijedno
1.8. | Dodatni zahtjevi
1.8.1. | Edukacija u laboratoriju naručitelja od minimalno 1 dan - odgovoriti sa DA/NE
1.8.2. | Jamstveni rok od minimalno 12 mjeseci (navesti duljinu jamstvenog roka u mjesecima)
1.8.3. | Osigurana servisna podrška od certificiranog servisnog inženjera za područje RH - odgovoriti sa DA/NE
1.8.4. | Sve komponente vezanog sustava GC-FID-TD (FID detektor, termalna desorpcija, GC) moraju biti od istog proizvođača osim računala s pratećim jedinicama (monitor, miš..)
Ponuđena roba koja je predmet nabave mora biti nova, nekorištena i u tvorničkom pakiranju sa svom raspoloživom tehničkom dokumentacijom za opremu ( kao što su upute za instalaciju, upute za korištenje i sl.) na engleskom ili hrvatskom jeziku. Instalaciju opreme obavlja ovlašteni serviser odabranog ponuditelja. Sva oprema mora sadržavati sve potrebne dijelove i standarde za instalaciju.
Jamstveni rok za ispravnost ponuđene robe je minimalno 12 mjeseci.
Zamjenski dijelovi moraju biti dostupni u razdoblju od najmanje 5 godina nakon prihvata opreme od strane naručitelja (potpisivanja zapisnika o primopredaji robe).
KOLONA F - UPUTE ZA PONUDITELJE
*Potvrda zahtijevanih karakteristika (DA/NE) i Reference na katalog ili ostalu tehničku dokumentaciju (navesti broj stranice kataloga i/ili izvoda iz kataloga prospekta, opise ili fotografije ili drugu dokumentaciju na kojoj se navode ponuđene specifikacije koje jasno i nedvojbeno potvrđuju ispunjenje traženih karakteristika).