## TS grupa 2
Naručitelj: |  | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, GEOTEHNIČKI FAKULTET |  | Ponuditelj:
Sjedište: |  | Hallerova aleja 7, 42 000 Varaždin |  | Sjedište:
OIB: |  | 16146181375 |  | OIB:
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE - GRUPA 2
Evidencijski broj nabave: OP/1/22
Grupa 2: Predmet nabave: Uređaj za kvantitativno i kvalitativno određivanje plinova u zraku
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE (bez PDV-a): 320.000,00 kuna
OBJAVA S3
Funkcionalnost i svrha |  |  | Uređaj za kvantitativno i kvalitativno određivanje plinova u zraku odnosi se na uređaj za plinsku kromatografiju s uključenom programskom pneumatskom kontrolom, termalnom desorpcijom i plameno ionizacijskim detektorom (FID). Razvoj i optimizacija metode za kvalitativno i kvantitativno određivanje plinova u zraku primjenom plinske kromatografije (GC) uz plameno ionizacijski detektor (FID) i uređajem za termalnu desorpciju (TD) koji pruža mogućnost mjerenja hlapivih kontaminanata u zraku. Ovako vezani sustav zadovoljava osjetljivost i dinamički raspon aktualnih propisa te osigurava fleksibilnost za buduće analize ovisno o potrebama.
Naziv/model proizvoda, naziv proizvođača osim stavke 1.7.6.
Naziv/model proizvoda, naziv proizvođača stavka 1.7.6.
Redni broj | Minimalne tehničke karakteristike |  | Ponuđene tehničke karakteristike |  | Potvrda zahtijevanih karakteristika (DA/NE) i Reference*
1. | Uređaj za kvantitativno i kvalitativno određivanje plinova u zraku-Uređaj za plinsku kromatografiju s uključenom programskom pneumatskom kontrolom, termalnom desorpcijom i plameno ionizacijskim detektorom (FID)
1.1. | Pećnica
1.1.1. | Volumen: <10, 700 cm3
1.1.2. | Raspon temperature minimalno od ambijentalne temperature +4°C do 450°C ili više
1.1.3. | Maksimalna brzina zagrijavanja pećnice do 40°C/min ili više, uz razlučivanje temperature od 0,1°C ili više
1.1.4. | Opcija brzog hlađenja pećnice: od 250°C ili više do 50°C za manje od 5 minuta
1.1.5. | Temperaturne i vremenske funkcije pećnice kontrolirane putem mikroprocesora uz prikaz na dodirnom zaslonu
1.2. | Sustav za automatsko uzorkovanje (eng. "autosampler")
1.2.1. | Sa dvije ili više opcija brzine injektiranja
1.2.2. | Najmanje 105 položaja / mjesta za uzorke
1.2.3. | Reproducibilnost: maksimalno 0,8% RSD (relativna standardna devijacija)
1.3. | Programibilan "Split-splitlees" injektor za kapilarne kolone
1.3.1. | Programski protok, programirana brzina, programski tlak ili konstantan protok uz moguć odabir vakuumske kompenzacije
1.3.2. | Radna temperatura minimalnog raspona od 65°C do 495°C
1.4. | Termalna desorpcija (TD)
1.4.1. | Termalni desorber s mogućnošću analize ugljikovodika od C2 do n-C44
1.4.2. | Kapacitet: 1 ili više tubica
1.4.3. | Maksimalna temperatura: 400°C
1.4.4. | Minimalna temperatura: 50°C
1.4.5. | Elektronička kontrola: programabilno pneumatsko upravljanje (PPC)
1.4.6. | Grafičko korisničko sučelje s zaslonom osjetljivim na dodir s LCD-om u boji za intuitivno upravljanje
1.4.7. | Softver: kontrola ulaznog, izlaznog i desorbiranog protoka; upravljanje tlakom i načinom protoka; izračun postotka ubrizgavanja
1.4.8. | Sustav mora biti softverski i hardverski u potpunosti kompatibilan s plinskim kromatografom i svom pripadajućom opremom
1.4.9. | Protok plina nosioca: 0-2 mL/min; Brzina: 0 do 200 cm/s
1.4.10. | Visina x dubina x širina: manje od 50 cm x 65 cm x 45 cm
1.5. | Plamenoionizacijski detektor (FID)
1.5.1. | Najveća radna temperatura do 450°C ili više
1.5.2. | Dinamički raspon 109 ili više
1.5.3. | Početni plin nije potreban
1.6. | Programska podrška za upravljanje instrumentom i obradu podataka
1.6.1. | Kompletna kontrola svih kromatografskih parametara
1.6.2. | Kompenzacija bazne linije uz softversku kalibraciju temperature peći i protoka plina nositelj u PPC (programska pneumatska kontrola)
1.7. | Ostalo
1.7.1. | Dimenzije plinskog kromatografa (duljina x visina x širina): ne veće od 75 cm x 80 cm x 55cm
1.7.2. | Težina plinskog kromatografa: < 55 kg
1.7.3. | Potrošni materijal za rad: Kapilarna kolona 30 m x 0.25 mm I.D. x 0.25 µm
1.7.4. | Standardna grijana prijenosna cijev duljine min. 1050 mm za rad do min. 300°C
1.7.5. | Sustav za otklanjanje vlage u instrumentu (isušivač)
1.7.6. | Stolno računalo u kompletu sa LCD monitorom veličine najmanje 22”, tipkovnicom s hrvatskim dijakritičkim znakovima i mišom te predinstaliranim pripadajućim operativnim sustavom u širokoj primjeni s pripadajućom licencom i pripadajućim softverom za prikupljanje, obradu i pohranu podataka s instrumenta. Energetska učinkovitost opreme mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti posljednje inačice norme Energy Star ili jednakovrijedno
1.8. | Dodatni zahtjevi
1.8.1. | Edukacija u prostorijama naručitelja od minimalno 1 dan (8 sati) - odgovoriti DA/NE
1.8.2. | Jamstveni rok od minimalno 12 mjeseci (navesti duljinu jamstvenog roka u mjesecima)
1.8.3. | Osigurana servisna podrška od certificiranog servisnog inženjera za područje RH - odgovoriti sa DA/NE
1.8.4. | Sve komponente vezanog sustava GC-FID-TD (FID detektor, termalna desorpcija, GC) moraju biti od istog proizvođača osim računala s pratećim jedinicama (monitor, miš..)
Ponuđena roba koja je predmet nabave mora biti nova, nekorištena i u tvorničkom pakiranju sa svom raspoloživom tehničkom dokumentacijom za opremu ( kao što su upute za instalaciju, upute za korištenje i sl.) na engleskom ili hrvatskom jeziku. Instalaciju opreme obavlja ovlašteni serviser odabranog ponuditelja (sukladno traženom u točci 7.10. dokumentacije o nabavi). Proizvođačko jamstvo odnosno jamstveni rok za ispravnost ponuđene opreme ne smije biti kraći od jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku odnosno 12 mjeseci. Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku iznosi minimalno 12 mjeseci, a počinje teći od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji robe odnosno urednom puštanju u rad opreme. Prilikom primopredaje robe, Isporučitelj je dužan Naručitelju dostaviti jamstveni list. Sva oprema mora sadržavati sve potrebne dijelove i standarde za instalaciju. Zamjenski dijelovi moraju biti dostupni u razdoblju od najmanje 5 godina nakon prihvata opreme od strane naručitelja (potpisivanja zapisnika o primopredaji robe), potrebno je ispuniti izjavu u Prilogu 9. dokumentacije o nabavi. Obveza odabranog ponuditelja je opremu za grupu 2 kompletno servisirati i održavati sa svim rezervnim dijelovima, otkloniti kvarove, zamijeniti sve komponente isporučenog uređaja sukladno tehničkoj specifikaciji i dodatnim tehničkim značajkama koji se pokvare, o trošku isporučitelja u jamstvenom roku. Vrijeme odziva u slučaju kvara je 3 radna dana od dana zaprimanja obavijesti o prijavi kvara. Rok isporuke: 90 dana. Rok izvršenja edukacije ulazi u rok za isporuku opreme.
KOLONA F - UPUTE ZA PONUDITELJE
*Potvrda zahtijevanih karakteristika (DA/NE) i Reference na katalog ili ostalu tehničku dokumentaciju (navesti broj stranice kataloga i/ili izvoda iz kataloga prospekta, opise ili fotografije ili drugu dokumentaciju na kojoj se navode ponuđene specifikacije koje jasno i nedvojbeno potvrđuju ispunjenje traženih karakteristika).
Vezano na nabavu stolnog računala koji je sastavni dio nabave opreme Naručitelj - korisnik projekta i partneri projekta raspolažu s informatičkom opremom na kojoj je instaliran operativni sustav Windows. Oprema Korisnika i partnera uredno funkcionira i omogućava svim korisničkim aplikacijama instaliranim na informatičkoj opremi da imaju punu funkcionalnost, odnosno da svi sustavi i oprema koja međusobno komunicira ima sve potrebne i raspoložive funkcionalnosti. Sukladno navedenom, Naručitelju je neophodno, kako bi nova oprema koja je predmet ovog postupka javne nabave komunicirala sa svom opremom korisnika i partnera i kako bi sva nova oprema ostvarila svoju punu funkcionalnost, te kako bi postojeća oprema i dalje normalno funkcionirala, da oprema koja se nudi bude kompatibilna s postojećom opremom naručitelja (na kojoj je instaliran operativni sustav Windows). Naručitelj ne uvjetuje da sva nova oprema mora imati predinstaliran Windows operativni sustav, već uvjetuje da predinstalirani operativni sustav mora biti kompatibilan s postojećim operativnim sustavom Windows Naručitelja.