## TS grupa 5
Naručitelj: |  | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, GEOTEHNIČKI FAKULTET |  | Ponuditelj:
Sjedište: |  | Hallerova aleja 7, 42 000 Varaždin |  | Sjedište:
OIB: |  | 16146181375 |  | OIB:
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE - GRUPA 5
Evidencijski broj nabave: OP/1/22
Grupa 5: Predmet nabave: Uređaj za ispitivanje podnih obloga
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE (bez PDV-a): 75.460,80 kuna
OBJAVA S3
Funkcionalnost: |  |  | Uređaj se koristi za određivanje kritične visine pada i kriterija za kvantitativno određivanje rizika nastanka ozljede glave kod udarca (HIC metar)
Svrha: |  |  | Ispitivanja za utvrdivanje svojstava ublažavanja udara
Naziv/model proizvoda, naziv proizvođača, zemlja podrijetla
Redni broj | Minimalne tehničke karakteristike |  | Ponuđene tehničke karakteristike |  | Potvrda zahtijevanih karakteristika (DA/NE) i Reference*
1. | Uređaj za ispitivanje podnih obloga (1 komad)
1.1. | Utrošak struje: maksimalno 140 mA @ 3,7 V Utrošak struje kad je uređaj isključen: 0mA Struja punjenja: 600mA maksimalno Baterija: 3,5V minimalno Kapacitet baterije: 2000mAh minimalno Zaštita baterije: NTC i toplinska zaštita (osigurač) Mjerač ubrzanja: 6mA po senzoru minimalno Struja magnetskog razdvajanja: 200mA maksimalno
1.2. | Padajući uteg - aluminij ili jednakovrijedno Poklopac - syntetski paterijal (POM - polioksimetilen ili jednakovrijedno) Ručka - Aluminij/POM ili jednakovrijedno
1.3. | Promjer kugle: minimalno 160mm +/-5mm
1.4. | Masa uređaja: 5 kg maksimalno
1.5. | Razmjena podataka omogućena je putem mobilnih uređaja i putem računala.
1.6. | Ručni uređaj koji se sastoji od polukugle i ručke bez žica i stativa
1.7. | Uređaj za prikupljanje podataka, bez vanjskog napajanja, sa ugrađenom baterijom koju je moguće puniti. Mogućnost bežičnog spajanja na aplikaciju za generiranje izvješća izravno i automatski. Rezultati mjerenja u stvarnom vremenu u aplikaciji za mjerenje i na zaslonu.
1.8. | *Uređaj za ispitivanje podnih obloga prema normi EN1177:2018 ili "jednakovrijedno"
Dodatni zahtjevi
1.9. | Edukacija putem video veze (online) u trajanju od minimalno 1 dan (8 sati), odgovoriti sa DA/NE
1.10. | Jamstveni rok od minimalno 12 mjeseci (navesti duljinu jamstvenog roka u mjesecima)
*Ovim europskim standardom utvrđuju se ispitni uređaji i metode ispitivanja na udar za određivanje prigušenja udarne površine mjerenjem ubrzanja nastalog tijekom udara. Ispitni uređaji u skladu s ovim standardom primjenjivi su na ispitivanja koja se provode u laboratoriju ili na licu mjesta bilo kojom od opisanih metoda. Ispitne metode opisane u ovoj normi također su primjenjive na udarna područja koja se zahtijevaju u drugim standardima osim za opremu za igrališta primjerice za opremu za fitness na otvorenom i opremu za parkour. u koloni "Ponuđene tehničke karakteristike" navesti normu koja se odnosi na uređaj dok se kolona D ne ispunjava za stavku 1.8. Ukoliko se radi o jednakovrijednoj normi uz ponudu dostaviti opis jednakovrijednosti koja je u skladu sa traženom normom u stavci 1.8.
Ponuđena roba koja je predmet nabave mora biti nova, nekorištena i u tvorničkom pakiranju sa svom raspoloživom tehničkom dokumentacijom za opremu ( kao što su upute za instalaciju, upute za korištenje i sl.) na engleskom ili hrvatskom jeziku. Instalaciju opreme obavlja naručitelj uz on-line podršku ponuditelja. Sva oprema mora sadržavati sve potrebne dijelove i standarde za instalaciju. Proizvođačko jamstvo odnosno jamstvo za ispravnost ponuđene opreme ne smije biti kraće od jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku odnosno 12 mjeseci. Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku iznosi minimalno 12 mjeseci, a počinje teći od potpisivanja Zapisnika o primopredaji robe. Zamjenski dijelovi moraju biti dostupni u razdoblju od najmanje 5 godina nakon prihvata opreme od strane naručitelja (potpisivanja zapisnika o primopredaji robe). Vrijeme odziva u slučaju kvara je 3 radna dana od dana zaprimanja obavijesti o prijavi kvara. Rok izvršenja edukacije ulazi u rok za isporuku uređaja. Rok isporuke: 90 dana.
KOLONA F - UPUTE ZA PONUDITELJE
*Potvrda zahtijevanih karakteristika (DA/NE) i Reference na katalog ili ostalu tehničku dokumentaciju (navesti broj stranice kataloga i/ili izvoda iz kataloga prospekta, opise ili fotografije ili drugu dokumentaciju na kojoj se navode ponuđene specifikacije koje jasno i nedvojbeno potvrđuju ispunjenje traženih karakteristika).