## Sheet1
Prilog 1. Tehničke specifikacije - GRUPA 2.
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: |  |  |  | OP/1/22
NABAVA OPREME: |  |  |  | Grupa 2. Uređaj za kvantitativno i kvalitativno određivanje plinova u zraku
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE: |  |  |  | U skladu s odredbama članka 292. ZJN 2016. gospodarski subjekti su obvezni u sklopu ponude dostaviti dokumentaciju s tehničkim opisom karakteristika nuđene robe koja će omogućiti Naručitelju da utvrdi da ponuđena roba zadovoljava tražene uvjete iz ovih tehničkih specifikacija.
Tehničke specifikacije su za neke grupe predmeta nabave navedene dvojezično - na hrvatskom i na engleskom jeziku radi lakšeg snalaženja zainteresiranim gospodarskim subjektima čiji je poslovni nastan izvan RH. U slučaju dvojbe ili razlike između tehničke specifikacije na hrvatskom i na engleskom jeziku primjenjuje se tehnička specifikacija na hrvatskom jeziku.
Tehničke specifikacije su detaljno navedene po grupama predmeta.
FUNKCIONALNOST: |  |  | Uređaj za kvantitativno i kvalitativno određivanje plinova u zraku odnosi se na uređaj za plinsku kromatografiju (GC) s uključenom programskom pneumatskom kontrolom, termalnom desorpcijom (TD) i plameno ionizacijskim detektorom (FID).
SVRHA: | Razvoj i optimizacija metode za kvalitativno i kvantitativno određivanje plinova u zraku primjenom plinske kromatografije (GC) uz plameno ionizacijski detektor (FID) i uređajem za termalnu desorpciju (TD) koji pruža mogućnost mjerenja hlapivih kontaminanata u zraku. Ovako vezani sustav zadovoljava osjetljivost i dinamički raspon aktualnih propisa te osigurava fleksibilnost za buduće analize ovisno o potrebama.
REDNI BROJ | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  |  |  | REFERENCIJA NA TEHNIČKU DOKUMENTACIJU | NAZIV/OPIS PONUĐENE FUNKCIONALNOSTI | NAZIV/MODEL | PROIZVOĐAČ | ZADOVOLJAVA ZAHTJEV MINIMALNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE DA / NE
1 | Uređaj za plinsku kromatografiju s uključenom programskom pneumatskom kontrolom, termalnom desorpcijom i plameno ionizacijskim detektorom (FID)
| 1.1. | Pećnica
|  | 1.1.1. | Volumen: <10, 700 cm3
|  | 1.1.2. | Raspon temperature minimalno od ambijentalne temperature +4°C do 450°C ili više
|  | 1.1.3. | Maksimalna brzina zagrijavanja pećnice do 40°C/min, uz razlučivanje temperature od 0,1°C ili bolje
|  | 1.1.4. | Mogućnost brzog hlađenja pećnice: od 250°C ili više do 50°C za manje od 5 minuta
|  | 1.1.5. | Temperaturne i vremenske funkcije pećnice kontrolirane putem mikroprocesora uz prikaz na dodirnom zaslonu
| 1.2. | Sustav za automatsko uzorkovanje (eng. autosampler)
|  | 1.2.1. | Sa dvije ili više opcija brzine injektiranja
|  | 1.2.2. | Najmanje 105 položaja / mjesta za uzorke
|  | 1.2.3. | Reproducibilnost: ≤ 0,8% RSD
| 1.3. | Programibilan Split-splitlees injektor za kapilarne kolone
|  | 1.3.1. | Programski protok, programirana brzina, programski tlak ili konstantan protok uz moguć odabir vakuumske kompenzacije
|  | 1.3.2. | Radna temperatura od 65°C do 495°C ili šire
| 1.4. | Termalna desorpcija (TD)
|  | 1.4.1. | Termalni desorber s mogućnošću analize ugljikovodika od C2 do n-C44
|  | 1.4.2. | Kapacitet: 1 ili više tubica za uzorke
|  | 1.4.3. | Maksimalna temperatura: 400°C
|  | 1.4.4. | Minimalna temperatura: 50°C
|  | 1.4.5. | Elektronička kontrola: programabilno pneumatsko upravljanje (PPC)
|  | 1.4.6. | Grafičko korisničko sučelje s zaslonom osjetljivim na dodir s LCD-om u boji za intuitivno upravljanje
|  | 1.4.7. | Softver: kontrola ulaznog, izlaznog i desorbiranog protoka; upravljanje tlakom i načinom protoka; izračun postotka ubrizgavanja
|  | 1.4.8. | Sustav mora biti softverski i hardverski u potpunosti kompatibilan s plinskim kromatografom i svom pripadajućom opremom
REDNI BROJ | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  |  |  | REFERENCIJA NA TEHNIČKU DOKUMENTACIJU | NAZIV/OPIS PONUĐENE FUNKCIONALNOSTI | NAZIV/MODEL | PROIZVOĐAČ | ZADOVOLJAVA ZAHTJEV MINIMALNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE DA / NE
1 | Uređaj za plinsku kromatografiju s uključenom programskom pneumatskom kontrolom, termalnom desorpcijom i plameno ionizacijskim detektorom (FID)
| 1.4. | Termalna desorpcija
|  | 1.4.9. | Protok plina nosioca: 0-2 mL/min; Brzina: 0 do 200 cm/s
|  | 1.4.10. | Visina x dubina x širina: manje od 50 cm x 65 cm x 45 cm
| 1.5. | Plamenoionizacijski detektor (FID)
|  | 1.5.1. | Najveća radna temperatura do 450°C ili više
|  | 1.5.2. | Dinamički raspon 109 ili više
|  | 1.5.3. | Početni plin nije potreban
| 1.6. | Programska podrška za upravljanje instrumentom i obradu podataka
|  | 1.6.1. | Kompletna kontrola svih kromatografskih parametara
|  | 1.6.2. | Kompenzacija bazne linije uz softversku kalibraciju temperature peći i protoka plina nositelj u PPC (programska pneumatska kontrola)
| 1.7. | Ostalo
|  | 1.7.1. | Dimenzije plinskog kromatografa (duljina x visina x širina): ne veće od 75 cm x 80 cm x 55cm
|  | 1.7.2. | Težina plinskog kromatografa: < 55 kg
|  | 1.7.3. | Potrošni materijal za rad: Kapilarna kolona 30 m x 0.25 mm I.D. x 0.25 µm
|  | 1.7.4. | Potrošni materijal neophodan za pokretanje uređaja i instalaciju
|  | 1.7.5. | Sustav za otklanjanje vlage u instrumentu (isušivač)
|  | 1.7.6. | Stolno računalo dostatno za funkcioniranje programske podrške i cjelokupni rad instrumenta s monitorom minimalno 22", optičkim žičanim mišom i tipkovnicom
| 1.8. | Dodatni zahtjevi
|  | 1.8.1. | Isti proizvođač kompletnog sustava (plinski kromatograf, FID detektor, termalna desorpcija)
UVJETI ZA GRUPU 2.
Dostava, instalacija i testiranje uređaja |  |  |  |  | DA ili NE
Ponuditelj mora imati servisnu službu, te osobu certificiranu za servis i održavanje predmetnog instrumenta |  |  |  |  | DA ili NE
Osnovna edukacija: upoznavanje korisnika sa svim osnovnim funkcijama instrumenta na hrvatskom ili engleskom jeziku |  |  |  |  | DA ili NE
Jamstvo na uređaj minimalno 12 mjeseci |  |  |  |  | DA ili NE
Uređaji trebaju biti novi i nekorišteni s 0 (nula) radnih sati. |  |  |  |  | DA ili NE
Rok isporuke je 90 dana. |  |  |  |  | DA ili NE
Uvjet jednakovrijednosti za stavku 1. Uređaj za plinsku kromatografiju s uključenom programskom pneumatskom kontrolom, termalnom desorpcijom i plameno ionizacijskim detektorom (FID), točka 1.7. Ostalo, podtočka 1.7.6. Stolno računalo dostatno za funkcioniranje programske podrške i cjelokupni rad instrumenta s monitorom minimalno 22"", optičkim žičanim mišom i tipkovnicom: Energetska učinkovitost opreme mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti posljednje inačice norme Energy Star ili jednakovrijedno |  |  |  |  | DA ili NE