## Sheet1
Prilog 1. Tehničke specifikacije - GRUPA 4.
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: |  |  |  | OP/1/22
NABAVA OPREME: |  |  |  | Grupa 4. Solarni simulator
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE: |  |  |  | U skladu s odredbama članka 292. ZJN 2016. gospodarski subjekti su obvezni u sklopu ponude dostaviti dokumentaciju s tehničkim opisom karakteristika nuđene robe koja će omogućiti Naručitelju da utvrdi da ponuđena roba zadovoljava tražene uvjete iz ovih tehničkih specifikacija.
Tehničke specifikacije su za neke grupe predmeta nabave navedene dvojezično - na hrvatskom i na engleskom jeziku radi lakšeg snalaženja zainteresiranim gospodarskim subjektima čiji je poslovni nastan izvan RH. U slučaju dvojbe ili razlike između tehničke specifikacije na hrvatskom i na engleskom jeziku primjenjuje se tehnička specifikacija na hrvatskom jeziku.
Tehničke specifikacije su detaljno navedene po grupama predmeta.
FUNKCIONALNOST: |  |  | Solarni simulator je uređaj koji osigurava osvjetljenje približno prirodnom sunčevom svjetlu.
SVRHA: | Svrha solarnog simulatora je osigurati kontrolirano zatvoreno postrojenje za ispitivanje u laboratorijskim uvjetima, koje se koristi za ispitivanje solarnih ćelija, sunčanih zaslona, plastike i drugih materijala i uređaja.
REDNI BROJ | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  |  |  | REFERENCIJA NA TEHNIČKU DOKUMENTACIJU | NAZIV/OPIS PONUĐENE FUNKCIONALNOSTI | NAZIV/MODEL | PROIZVOĐAČ | ZADOVOLJAVA ZAHTJEV MINIMALNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE DA / NE
1 | Solarni simulator
| 1.1. | Radni prostor za ispitivanje uzoraka otvorenog tipa ili zatvorenog tipa (radna komora)
|  | 1.1.1. | Radna površina: najmanje 25x25 cm2
|  | 1.1.2. | Nadzor svjetlosnog ozračenja: Integrirani digitalni mjerač svjetlosnog ozračenja
|  | 1.1.3. | Raspon svjetlosnog ozračenja: 500 - 1500 W/m2 (0,5 - 1,5 sunčevog ozračenja)
| 1.2. | Izvor svjetlosti: metal-halogena žarulja ili LED ili ksenon
UVJETI ZA GRUPU 4.
Dostava, instalacija i testiranje uređaja |  |  |  |  | DA ili NE
Ponuditelj mora imati servisnu službu, te osobu certificiranu za servis i održavanje predmetnog instrumenta |  |  |  |  | DA ili NE
Osnovna edukacija: upoznavanje korisnika sa svim osnovnim funkcijama instrumenta na hrvatskom ili engleskom jeziku |  |  |  |  | DA ili NE
Jamstvo na uređaj minimalno 12 mjeseci |  |  |  |  | DA ili NE
Uređaji trebaju biti novi i nekorišteni s 0 (nula) radnih sati. |  |  |  |  | DA ili NE
Rok isporuke je 90 dana. |  |  |  |  | DA ili NE