## Sheet1
Prilog 1. Tehničke specifikacije - GRUPA 5.
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: |  |  |  | OP/1/22
NABAVA OPREME: |  |  |  | Grupa 5. Uređaj za ispitivanje podnih obloga
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE: |  |  |  | U skladu s odredbama članka 292. ZJN 2016. gospodarski subjekti su obvezni u sklopu ponude dostaviti dokumentaciju s tehničkim opisom karakteristika nuđene robe koja će omogućiti Naručitelju da utvrdi da ponuđena roba zadovoljava tražene uvjete iz ovih tehničkih specifikacija.
Tehničke specifikacije su za neke grupe predmeta nabave navedene dvojezično - na hrvatskom i na engleskom jeziku radi lakšeg snalaženja zainteresiranim gospodarskim subjektima čiji je poslovni nastan izvan RH. U slučaju dvojbe ili razlike između tehničke specifikacije na hrvatskom i na engleskom jeziku primjenjuje se tehnička specifikacija na hrvatskom jeziku.
Tehničke specifikacije su detaljno navedene po grupama predmeta.
FUNKCIONALNOST: |  |  | Uređaj se koristi za određivanje kritične visine pada i kriterija za kvantitativno određivanje rizika nastanka ozljede glave kod udarca.
SVRHA: | Ispitivanja za utvrđivanje svojstava ublažavanja udara.
REDNI BROJ | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  |  |  | REFERENCIJA NA TEHNIČKU DOKUMENTACIJU | NAZIV/OPIS PONUĐENE FUNKCIONALNOSTI | NAZIV/MODEL | PROIZVOĐAČ | ZADOVOLJAVA ZAHTJEV MINIMALNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE DA / NE
1. | Uređaj za ispitivanje podnih obloga
| 1.1. | Uređaj za ispitivanje podnih obloga prema normi EN1177:2018 ili „jednakovrijedno“
| 1.2. | Umjetna glava
|  | 1.2.1. | Aluminijska, u obliku polulopte s integriranim troosnim senzorom koji mjeri ubrzanje tijekom udara i prevodi ga u softver te iskazuje u vrijednostima HIC i G. (The Head Injury Criterion (HIC) - kriterij ozljede glave).
|  | 1.2.2. | Određivanje kritične visine pada (CFH) - visine pri kojoj je HIC vrijednost/G sila maksimalno 1000 HIC i/ili 200 g.
| 1.3. | Teleskopski stativ
|  | 1.3.1. | Minimalno 3 metra visine
| 1.4. | Uređaj za prikupljanje podataka
|  | 1.4.1. | Bez vanjskog napajanja, sa ugrađenom baterijom koju je moguće puniti
|  | 1.4.2. | Razmjena podataka omogućena je putem bežičnog prijenosa podataka ili mobilnih podataka ili računala za spajanje na aplikaciju za generiranje izvješća izravno i automatski
|  | 1.4.3. | Rezultati mjerenja u stvarnom vremenu u aplikaciji za mjerenje i na zaslonu.
UVJETI ZA GRUPU 5.
Dostava, instalacija i testiranje uređaja |  |  |  |  | DA ili NE
Ponuditelj mora imati servisnu službu, te osobu certificiranu za servis i održavanje predmetnog instrumenta |  |  |  |  | DA ili NE
Osnovna edukacija: upoznavanje korisnika sa svim osnovnim funkcijama instrumenta na hrvatskom ili engleskom jeziku |  |  |  |  | DA ili NE
Jamstvo na uređaj minimalno 12 mjeseci |  |  |  |  | DA ili NE
Uređaji trebaju biti novi i nekorišteni s 0 (nula) radnih sati. |  |  |  |  | DA ili NE
Rok isporuke je 90 dana. |  |  |  |  | DA ili NE
Uvjet jednakovrijednosti za stavku 1. Uređaj za ispitivanje podnih obloga, točka 1.1. Uređaj za ispitivanje podnih obloga prema normi EN1177:2018 ili „jednakovrijedno“: Ovim europskim standardom utvrđuju se ispitni uređaji i metode ispitivanja na udar za određivanje prigušenja udarne površine mjerenjem ubrzanja nastalog tijekom udara. Ispitni uređaji u skladu s ovim standardom primjenjivi su na ispitivanja koja se provode u laboratoriju ili na licu mjesta bilo kojom od opisanih metoda. Ispitne metode opisane u ovoj normi također su primjenjive na udarna područja koja se zahtijevaju u drugim standardima osim za opremu za igrališta primjerice za opremu za fitness na otvorenom i opremu za parkove. |  |  |  |  | DA ili NE